# Приложение 1 ТСО

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (форма представления и отчетности)

ООО ГрадСтройИнвест

| № п/п | Наименование показателя Ед.изм | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1. | Поступление в сеть План Т.кВтч | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 |
| 0.2. | Поступление в сеть Факт |  |  |  |  |  |
| 1. | Технологические потери электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  | фактические* Тыс.кВтч |  |  |  |  |  |
|  | нормативные ** Тыс.кВтч/% | 719,60 | 719,60 | 719,60 | 719,60 | 719,60 |
|  |  | 7,1953 | 7,1946 | 7,1939 | 7,1931 | 7,1924 |
| 1.1 | в т.ч. расход электроэнергии на собст. нужды подстанций* кВтч/у/е | 26,75 | 26,72 | 26,69 | 26,66 | 26,62 |
|  |  | 0,836 | 0,835 | 0,834 | 0,833 | 0,832 |
|  | фактический * тыс.кВтч |  |  |  |  |  |
|  | нормативный (расчетный)тыс кВтч/% | 26,82 | 26,78 | 26,75 | 26,72 | 26,69 |
|  |  | 0,838 | 0,837 | 0,836 | 0,835 | 0,834 |
| 2. | Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности* |  |  |  |  |  |
| 2.1 | электрическая энергия тыс.кВтч | 90 | 89,91 | 89,82 | 89,79 | 89,73 |
| 2.1.1 | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м2 площади указанных помещений | 118,11 | 117,99 | 117,87 | 117,35 | 117,35 |
| 2.2 | тепловая энергия Гкал | 84,5 | 84,4 | 84,3 | 84,2 | 84,1 |
| 2.2.1 | удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м3 объема указанных помещений ккал/м3 | 42763 | 42720 | 42680 | 42648 | 42635 |
| 2.3 | Вода м куб. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 2.4 | газ | м3 | - | - | - | - |
| 3. | Удельный расход горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, на 1 км пробега автотранспорта | кг/км, л/км | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование показателя | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017ггод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации, приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | электрическая энергия |  |  |  |  |  |
|  | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) шт | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | фактически установлено шт | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | подлежит установке | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.2 | тепловая энергия |  | - | - | - | - |
|  | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | - | - | - | - | - |
|  | фактически установлено | - | - | - | - | - |
|  | подлежит установке | - | - | - | - | - |
| 4.3 | вода |  | - | - | - | - |
|  | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | -. | - | - | - | - |
|  | фактически установлено | - | - | - | - | - |
|  | подлежит установке | - | - | - | - | - |
| 4.4 | газ |  | - | - | - | - |
|  | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | - | - | - | - | - |
|  | фактически установлено | - | - | - | - | - |
|  | подлежит установке | - | - | - | - | - |

Руководитель предприятии                                   /  В.П.   Луценко   /

ООО ГрадСтройИнвест   Приложение 2 ТСО

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости |
|  |  | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 1 | 3,0 | 1000 | 6,0 | 1 | 1 | 3,2 | 1000 | 6,36 | 1 | 1 | 3,4 | 1000 | 6,48 | 1 |
| 1.2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ |  | 0,4 | 300 | 0,8 |  |  | 0,42 | 300 | 0,85 | 1 | 1 | 0,45 | 300 | 0,90 |  |
| 1.3 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Перераспределение нагрузки путем производства переключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Монтаж и наладка систем автоматического освещения и обогрева помещений распределительных устройств трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Внедрение современных АБК на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Замена выключателей на вакуумные или элегазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Перевод электросетей на более высокое номинальное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости |
|  |  | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 3,6 | 1000 | 6,88 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ | 1 | 0,48 | 300 | 0,96 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Перераспределение нагрузки путем производства переключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Монтаж и наладка систем автоматического освещения и обогрева помещений распределительных устройств трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Внедрение современных АБК на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Замена выключателей на вакуумные или элегазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Перевод электросетей на более высокое номинальное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости |
|  |  | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет |
| 2.6 | Замена проводов на большее сечение на перегруженных воздушных линиях электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Разукрупнение распределительных линий 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Замена проводов в воздушных линиях электропередач на СИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Снижение расходов электроэнергии на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Снижение расходов энергоресурсов на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов коммерческого учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов технического учета электрической энергии | 1 | 1,5 | 400 | 2,4 | 1 | 1 | 1,6 | 400 | 2,42 | 1 | 1 | 1,7 | 400 | 2,44 | 1 |
| 3.3 | Установка отдельных приборов коммерческого учета для потребителей, получающих электрическую энергию от трансформаторов собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости |
|  |  | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет |
| 2.6 | Замена проводов на большее сечение на перегруженных воздушных линиях электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Разукрупнение распределительных линий 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Замена проводов в воздушных линиях электропередач на СИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Снижение расходов электроэнергии на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Снижение расходов энергоресурсов на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов коммерческого учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов технического учета электрической энергии | 1,8 | 400 | 2,5 | 1 | 1,8 | 1,8 | 400 | 2,5 | 1 | 1,8 |
| 3.3 | Установка отдельных приборов коммерческого учета для потребителей, получающих электрическую энергию от трансформаторов собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости |
|  |  | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет |
| 3.4 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Установка приборов коммерческого учета эл.энергии для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов расчетного учета прочих энергетических ресурсов (тепловой энергии, воды) для хозяйственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии | 1 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 4. | Проведение обязательных энергетических обследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Инвестиционные проекты (объекты), включенные в инвестиционные или производственные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае мости |
|  |  | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет | шт. | тыс. руб. | кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет |
| 3.4 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Установка приборов коммерческого учета эл.энергии для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов расчетного учета прочих энергетических ресурсов (тепловой энергии, воды) для хозяйственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 4. | Проведение обязательных энергетических обследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Инвестиционные проекты (объекты), включенные в инвестиционные или производственные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия		/____ В.П. Луценко__/

Приложение 3 ТСО

ООО ГрадСтройИнвест

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (форма представления и отчетности)

| № п/п | Наименование показателя | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, относительно нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче, установленных Министерством энергетики Российской Федерации на каждый год реализации программы (либо относительно удельных технологических потерь электрической энергии, учтенных в сводном прогнозном балансе электрической энергии и мощности, утверждаемом ФСТ России, и в установленных тарифах) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2. | Снижение удельного технологического расхода электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь электрической энергии | 0,0013 | 0,0013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 3. | Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций на 1 условную единицу оборудования подстанций | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 4. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации, приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | электрическая энергия | 75,0 | 75,6 | 68,9 | 62,0 | 56,4 |
| 4.2 | тепловая энергия | % | - | - | - | - |
| 4.3 | вода | % | - | - | - | - |
| 4.4 | газ | % | - | - | - | - |
| 5. | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м2 площади указанных помещений | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6. | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м3 объема указанных помещений | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7. | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, на 1 км пробега автотранспорта | - | - | - | - | - |

Руководитель предприятии                                               В.П.  Луценко